| 监 测 项 目 | 国家标准 GB5749-2006 | 国家合格率 指标(%) | 管网水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽检次数 | 合格次数 | 合格率（%） |
| 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 95 | 149 | 149 | 100 |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 95 | 149 | 149 | 100 |
| 游离余氯 | ≥0.05mg/L | 95 | 149 | 149 | 100 |
| 浑浊度 | ≤1NTU | 95 | 149 | 149 | 100 |
| 色度 | ≤15度 | 95 | 149 | 149 | 100 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 95 | 149 | 149 | 100 |
| CODMn | ≤3mg/L | 95 | 149 | 149 | 100 |