左云县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第三季度）

单位 左云县疾病预防控制中心

| 监测点 | 采样 时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准限值 | 监测结果 | 水质状况 | 超标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东城路 | 2024.9.10 | 左云县疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 菌落总数，CFU/ml | ≤100 | 6 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位） | ≤15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时为3 | <1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮（以N计），mg/L | ≤10，地下水源限制时为20 | 4.02 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷，mg/L | ≤0.01 | 0.00066 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞，mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉，mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铬（六价），mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅，mg/L | ≤0.01 | ＜0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）/mg/L | ≤3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 0.48 | 达标 |  |

左云县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第三季度）

单位 左云县疾病预防控制中心

| 监测点 | 采样 时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准限值 | 监测结果 | 水质状况 | 超标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东街 | 2024.9.10 | 左云县疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 菌落总数，CFU/ml | ≤100 | 4 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位） | ≤15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时为3 | <1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮（以N计），mg/L | ≤10，地下水源限制时为20 | 4.13 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷，mg/L | ≤0.01 | 0.00062 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞，mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉，mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铬（六价），mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅，mg/L | ≤0.01 | 0.00099 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）/mg/L | ≤3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 0.88 | 达标 |  |

左云县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第三季度）

单位 左云县疾病预防控制中心

| 监测点 | 采样 时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准限值 | 监测结果 | 水质状况 | 超标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南街 | 2024.9.10 | 左云县疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 菌落总数，CFU/ml | ≤100 | 10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位） | ≤15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时为3 | <1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮（以N计），mg/L | ≤10，地下水源限制时为20 | 2.22 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷，mg/L | ≤0.01 | 0.00026 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞，mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉，mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铬（六价），mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅，mg/L | ≤0.01 | 0.000096 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）/mg/L | ≤3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 0.48 | 达标 |  |

左云县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第三季度）

单位 左云县疾病预防控制中心

| 监测点 | 采样 时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准限值 | 监测结果 | 水质状况 | 超标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西街 | 2024.9.10 | 左云县疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 菌落总数，CFU/ml | ≤100 | 4 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位） | ≤15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时为3 | <1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮（以N计），mg/L | ≤10，地下水源限制时为20 | 2.12 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷，mg/L | ≤0.01 | 0.00028 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞，mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉，mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铬（六价），mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅，mg/L | ≤0.01 | 0.00015 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）/mg/L | ≤3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 0.40 | 达标 |  |

左云县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第三季度）

单位 左云县疾病预防控制中心

| 监测点 | 采样 时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准限值 | 监测结果 | 水质状况 | 超标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北街 | 2024.9.10 | 左云县疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 菌落总数，CFU/ml | ≤100 | 3 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位） | ≤15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时为3 | <1 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮（以N计），mg/L | ≤10，地下水源限制时为20 | 2.22 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷，mg/L | ≤0.01 | 0.00029 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞，mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉，mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铬（六价），mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅，mg/L | ≤0.01 | 0.000074 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）/mg/L | ≤3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 0.72 | 达标 |  |