大同市2023年城市黑臭水体排查情况

为切实做好我市城市黑臭水体排查治理工作，我单位于2023年6月对建成区内11个水体进行了排查，检测结果如下，请市民予以监督。

监督举报电话：5188201

大同市建成区水体排查情况表

| 水体名称 | 检测项目 | 指标要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大同公园东湖景观水 | 透明度，cm | >25.0 | 30 | 不属于 黑臭水体 |
|  | 氧化还原电位，mV | >50.0 | +134.2 |  |
|  | 氨氮（以N计），mg/L | <8.0 | 2.3 |  |
|  | 溶解氧，mg/L | >2.0 | 6.23 |  |
| 大同公园西湖景观水 | 透明度，cm | >25.0 | >30 | 不属于 黑臭水体 |
|  | 氧化还原电位，mV | >50.0 | +134.4 |  |
|  | 氨氮（以N计），mg/L | <8.0 | 0.1 |  |
|  | 溶解氧，mg/L | >2.0 | 6.01 |  |
| 儿童公园景观水 | 透明度，cm | >25.0 | >30 | 不属于 黑臭水体 |
|  | 氧化还原电位，mV | >50.0 | +137.9 |  |
|  | 氨氮（以N计），mg/L | <8.0 | 2.2 |  |
|  | 溶解氧，mg/L | >2.0 | 4.85 |  |
| 东城墙护城河景观水 | 透明度，cm | >25.0 | >30 | 不属于 黑臭水体 |
|  | 氧化还原电位，mV | >50.0 | +149.0 |  |
|  | 氨氮（以N计），mg/L | <8.0 | 0.6 |  |
|  | 溶解氧，mg/L | >2.0 | 5.68 |  |
| 西城墙护城河景观水 | 透明度，cm | >25.0 | >30 | 不属于 黑臭水体 |
|  | 氧化还原电位，mV | >50.0 | +144.9 |  |
|  | 氨氮（以N计），mg/L | <8.0 | 2.3 |  |
|  | 溶解氧，mg/L | >2.0 | 6.18 |  |
| 御河生态园景观水 | 透明度，cm | >25.0 | >30 | 不属于 黑臭水体 |
|  | 氧化还原电位，mV | >50.0 | +193.2 |  |
|  | 氨氮（以N计），mg/L | <8.0 | 0.5 |  |
|  | 溶解氧，mg/L | >2.0 | 5.88 |  |
| 文瀛湖公园景观水 | 透明度，cm | >25.0 | 25 | 水样略有浑浊 |
|  | 氧化还原电位，mV | >50.0 | +193.8 |  |
|  | 氨氮（以N计），mg/L | <8.0 | 0.1 |  |
|  | 溶解氧，mg/L | >2.0 | 4.85 |  |
| 十里河公园景观水 | 透明度，cm | >25.0 | >30 | 不属于 黑臭水体 |
|  | 氧化还原电位，mV | >50.0 | +135.1 |  |
|  | 氨氮（以N计），mg/L | <8.0 | 0.1 |  |
|  | 溶解氧，mg/L | >2.0 | 6.66 |  |
| 平旺公园景观水 | 透明度，cm | >25.0 | 23 | 水样略有浑浊 |
|  | 氧化还原电位，mV | >50.0 | +177.3 |  |
|  | 氨氮（以N计），mg/L | <8.0 | 0.2 |  |
|  | 溶解氧，mg/L | >2.0 | 5.11 |  |
| 口泉植物园景观水 | 透明度，cm | >25.0 | >30 | 不属于 黑臭水体 |
|  | 氧化还原电位，mV | >50.0 | +156.8 |  |
|  | 氨氮（以N计），mg/L | <8.0 | 1.5 |  |
|  | 溶解氧，mg/L | >2.0 | 5.46 |  |
| 智家堡公园景观水 | 透明度，cm | >25.0 | >30 | 不属于 黑臭水体 |
|  | 氧化还原电位，mV | >50.0 | +232.9 |  |
|  | 氨氮（以N计），mg/L | <8.0 | 0.2 |  |
|  | 溶解氧，mg/L | >2.0 | 7.91 |  |

大同市城市管理局

2023年6月30日