左云县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

单位左云县疾病预防控制中心

| 监测点 | 采样 时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准限值 | 监测结果 | 水质状况 | 超标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东延路 | 2025.3.4 | 左云县疾病预防控制中心 | 山西安弘检测技术有限公司 | 菌落总数，CFU/ml | ≤100 | 89 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位） | ≤15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时为3 | 0.16 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮（以N计），mg/L | ≤10，地下水源限制时为20 | 3.90 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷，mg/L | ≤0.01 | 0.00081 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞，mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉，mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铬（六价），mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅，mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）/mg/L | ≤3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 0.46 | 达标 |  |

左云县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

单位 左云县疾病预防控制中心

| 监测点 | 采样 时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准限值 | 监测结果 | 水质状况 | 超标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东街 | 2025.3.4 | 左云县疾病预防控制中心 | 山西安弘检测技术有限公司 | 菌落总数，CFU/ml | ≤100 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位） | ≤15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时为3 | 0.09 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮（以N计），mg/L | ≤10，地下水源限制时为20 | 3.9 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷，mg/L | ≤0.01 | 0.00055 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞，mg/L | ≤0.001 | 0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉，mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铬（六价），mg/L | ≤0.05 | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅，mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）/mg/L | ≤3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 0.41 | 达标 |  |

左云县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

单位 左云县疾病预防控制中心

| 监测点 | 采样 时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准限值 | 监测结果 | 水质状况 | 超标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南街 | 2025.3.4 | 左云县疾病预防控制中心 | 山西安弘检测技术有限公司 | 菌落总数，CFU/ml | ≤100 | 25 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位） | ≤15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时为3 | 0.24 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮（以N计），mg/L | ≤10，地下水源限制时为20 | 1.90 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷，mg/L | ≤0.01 | 0.00020 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞，mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉，mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铬（六价），mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅，mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）/mg/L | ≤3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 0.41 | 达标 |  |

左云县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

单位 左云县疾病预防控制中心

| 监测点 | 采样 时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准限值 | 监测结果 | 水质状况 | 超标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西街 | 2025.3.4 | 左云县疾病预防控制中心 | 山西安弘检测技术有限公司 | 菌落总数，CFU/ml | ≤100 | 96 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位） | ≤15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时为3 | 0.20 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮（以N计），mg/L | ≤10，地下水源限制时为20 | 1.90 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷，mg/L | ≤0.01 | 0.00039 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞，mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉，mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铬（六价），mg/L | ≤0.05 | 0.007 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅，mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）/mg/L | ≤3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 0.37 | 达标 |  |

左云县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）

单位 左云县疾病预防控制中心

| 监测点 | 采样 时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准限值 | 监测结果 | 水质状况 | 超标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北街 | 2025.3.4 | 左云县疾病预防控制中心 | 山西安弘检测技术有限公司 | 菌落总数，CFU/ml | ≤100 | 80 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位） | ≤15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时为3 | 0.15 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | ≤0.5 | 0.02 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮（以N计），mg/L | ≤10，地下水源限制时为20 | 2.00 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 砷，mg/L | ≤0.01 | 0.00026 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 汞，mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 镉，mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铬（六价），mg/L | ≤0.05 | <0.0004 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 铅，mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）/mg/L | ≤3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 0.52 | 达标 |  |